Číslo: 5354/2009-3.4/ak

Bratislava: 12.10.2009

ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) pre navrhovanú činnosť „Zmena palivovej základne - BUKOCEL, a.s., Hencovce“

Dňa 26.6.2009 navrhovateľ BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce (ďalej len „navrhovateľ”), predložil Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR”) podľa § 22 zákona zámer „Zmena palivovej základne - BUKOCEL, a.s., Hencovce“. Jeho predmetom je rekonštrukcia, resp. náhrada, a prevádzka kotlov na „Novej energetike“ a „Starej energetike“ v areáli BUKOCEL, a.s., Hencovce tak, aby bolo v nich možné spaľovať ostatné a nebezpečné odpady. Na základe upustenia MŽP SR od požiadavky variantného riešenia zámeru bol zámer predložený v jednom variante riešenia navrhovanej činnosti.

Dňa 7.7.2009 MŽP SR podľa § 23 ods. 1 zákona rozoslalo predložený zámer na zaujatie stanoviska. K zámeru bolo na MŽP SR doručených 13 stanovísk.

Po preštudovaní predloženého zámeru a s prihliadnutím na doručené stanoviská MŽP SR v spolupráci s rezortným orgánom, povoľujúcimi orgánmi a po prerokovaní s navrhovateľom, určuje podľa § 30 zákona nasledovný rozsah hodnotenia:

#### 1.	VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti „Zmena palivovej základne - BUKOCEL, a.s., Hencovce“ sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) variant riešenia navrhovanej činnosti uvedený v predloženom zámere,

2.	ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV

# 2.1.  Všeobecné požiadavky

2.1.1	Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti.

2.1.2	Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah.

2.1.3	Navrhovateľ doručí MŽP SR, odboru hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, 14 kompletných listinných vyhotovení správy o hodnotení a 1x správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát.

## 2.2.  Špecifické požiadavky

Z predloženého zámeru a stanovísk k nemu doručených vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné tematické okruhy súvisiace s navrhovanou činnosťou :

- Stručný opis technického a technologického riešenia má v predloženom zámere 64 strán. Stručný opis technického a technologického riešenia má byť stručný. Je potrebné uviesť všetky skutočnosti významné z hľadiska posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a opomenúť technické detaily, ktoré sú z tohto hľadiska irelevantné a zbytočne tento opis zneprehľadňujú. Navrhovaná činnosť je v „stručnom opise“ označená ako „vyvolané investície“. Pod týmto pojmom sa myslí jeden z možných vplyvov navrhovanej činnosti, nie samotná navrhovaná činnosť. Text je potrebné v tomto zmysle terminologicky upraviť, aby sa predišlo nedorozumeniam. Je potrebné uviesť bilanciu existujúcich kotlov, ktoré z nich sú určené na rekonštrukciu, ktoré na výmenu, za aké kotle budú rekonštruované, za aké vymenené, vrátane ich výkonov v MW, ako aj celkového výkonu (MW) všetkých kotlov pred rekonštrukciou a po nej.

- Ako súčasť stručného opisu technického a technologického riešenia jasne a prehľadne opísať technologický postup výroby TAP, špecifikovať ostatné a nebezpečné odpady, ktoré sa budú používať na prípravu TAP a úpravu drvením, spôsob uskladnenia a manipulácie s nebezpečným odpadom, spôsob uskladnenia a manipulácie TAP a drveného odpadu (aj v prípade poruch dávkovacieho zariadenia). Uviesť spôsob odprašenia znečistenej vzdušniny z predúpravy spracovávaného odpadu. Uviesť rozmery a kapacitu skladu nebezpečných odpadov. Uviesť počty, rozmery a kapacity zásobníkov, manipulačných plôch, zariadení na úpravu odpadov a pod. Opísať zabezpečenie proti úniku nebezpečných látok z uvedených zariadení do pôdy, povrchových a podzemných vôd.

- V prípade potreby navrhnúť protihlukové opatrenia.

- Uviesť zloženie a fyzikálno-chemické vlastnosti upraveného TAP a drveného odpadu určeného na spoluspaľovanie, ktoré budú neprekročiteľné (obsah vody, popolovín, síry, chlóru, PCB, Cd, Hg, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, Tl, Zn).

- Uviesť technické riešenie zamedzenia emisií zapáchajúcich látok vznikajúcich pri manipulácií, skladovaní a dávkovaní TAP do kotlov.

- Uviesť spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia.

- Identifikovať kotle, v ktorých budú spaľované ostatné a nebezpečné odpady. Uviesť základné charakteristiky procesu spaľovania odpadov (teplota spaľovania, doba zdržania pri spaľovaní, obsah kyslíka pri spaľovaní...). Uviesť zoznam odpadov, ktoré sa majú spaľovať, v zmysle Katalógu odpadov a v zozname uviesť aj predpokladané množstvá spaľovaných odpadov za rok podľa jednotlivých druhov. Uviesť pomer (pomery) jednotlivých druhov odpadov, ktoré sa majú spaľovať súčasne. Uviesť, či uvedené údaje platia pre všetky kotle na spaľovanie odpadov rovnako, v prípade, že nie, uviesť ich pre každý kotol zvlášť.

- Uviesť zoznam odpadov vzniknutých v dôsledku spaľovania odpadov a opísať nakladanie s jednotlivými druhmi odpadov.

- Prehodnotiť potrebu spaľovania pneumatík. Zohľadniť jestvujúce kapacity ich materiálového zhodnotenia (závod v Kechneci). Zdôvodniť uprednostnenie spaľovania pred materiálovým zhodnocovaním aj v prípade ostatných odpadov.

- Doložiť zvozovú štúdiu s uvedením zvozových trás, ktorá bude deklarovať reálnosť naplnenia kapacity spaľovania.

- Zhodnotiť súčasný stav v oblasti znečistenia ovzdušia dotknutého územia a podiel jednotlivých významných znečisťovateľov podieľajúcich sa na tomto znečistení.

- Zakategorizovať predmetnú prevádzku po zmene jej palivovej základne. Doložiť výpočet emisií z predmetnej prevádzky po zmene jej palivovej základne, pri ktorom zohľadniť všetky významné znečisťujúce látky. Tento výpočet porovnať so súčasným stavom (nulový variant) a s emisnými limitmi podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. Navrhovanú technológiu vyhodnotiť z hľadiska BAT (NET) a uviesť prípadné opatrenia.  Na základe výpočtu emisií doložiť rozptylovú štúdiu.

- Kvantitatívne aj kvalitatívne porovnať produkciu odpadových vôd po zmene palivovej základne predmetnej prevádzky so súčasným stavom (nulový variant) a vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na podzemné a povrchové vody.

- Podrobne vyhodnotiť zdravotné rizika navrhovanej činnosti.

- Pozornosť je potrebné venovať aj upozorneniam k jednotlivým konkrétnym častiam textu zámeru uvedeným v stanoviskách k zámeru.

- UPOZORNENIE

Podľa § 30 ods. 4 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou bez zbytočného odkladu informovať verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia a jeho časovom harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.

Podľa § 30 ods. 5 zákona môžu subjekty posudzovania zaslať k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti pripomienky na MŽP SR do 10 dní od jeho zverejnenia.

Mgr. Daniela Žišková

riaditeľka odboru hodnotenia

a posudzovania vplyvov na životné prostredie